## do water 6 selected
LUTRON801 VER.120921
DO PURE WATER MEASUREMENT
No | date | time | chan 1 | unit 1 | chan 2 | unit 2 | Press | unit 3 | Rata2 | Ct | Cth
0 | 2016-10-12 | 18:10 | 7.2 | mg/L | 28.7 | DEGREE C | 1 | bar | 7.4471 | 7.2 | 7
1 | 2016-10-12 | 18:11 | 7 | mg/L | 28.7 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7 | 7.5 | 0.5
2 | 2016-10-12 | 18:12 | 7.5 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
3 | 2016-10-12 | 18:13 | 7.5 | mg/L | 28.5 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
4 | 2016-10-12 | 18:14 | 7.5 | mg/L | 28.5 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
5 | 2016-10-12 | 18:15 | 7.5 | mg/L | 28.4 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
6 | 2016-10-12 | 18:16 | 7.5 | mg/L | 28.4 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
7 | 2016-10-12 | 18:17 | 7.5 | mg/L | 28.3 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
8 | 2016-10-12 | 18:18 | 7.5 | mg/L | 28.2 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
9 | 2016-10-12 | 18:19 | 7.5 | mg/L | 28.2 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
10 | 2016-10-12 | 18:20 | 7.5 | mg/L | 28.1 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.5 | 0
11 | 2016-10-12 | 18:21 | 7.5 | mg/L | 28.1 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.4 | -0.1
12 | 2016-10-12 | 18:22 | 7.4 | mg/L | 28 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.4 | 7.5 | 0.1
13 | 2016-10-12 | 18:23 | 7.5 | mg/L | 27.9 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.4 | -0.1
14 | 2016-10-12 | 18:24 | 7.4 | mg/L | 27.9 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.4 | 7.5 | 0.1
15 | 2016-10-12 | 18:25 | 7.5 | mg/L | 27.8 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.5 | 7.6 | 0.1
16 | 2016-10-12 | 18:26 | 7.6 | mg/L | 27.7 | DEGREE C | 1 | bar |  | 7.6 | 7.7 | 0.1
17 | 2016-10-12 | 18:27 | 7.7 | mg/L | 27.6 | DEGREE C | 2 | bar | 7.7706 | 7.7 | 7.8 | 0.1
18 | 2016-10-12 | 18:28 | 7.8 | mg/L | 27.5 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.8 | 0
19 | 2016-10-12 | 18:29 | 7.8 | mg/L | 27.4 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.7 | -0.1
20 | 2016-10-12 | 18:30 | 7.7 | mg/L | 27.4 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.7 | 7.6 | -0.1 | Tabel 5.2. Ringkasan Hasil Pengujian DO dalam air tawar
21 | 2016-10-12 | 18:31 | 7.6 | mg/L | 27.2 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.6 | 7.7 | 0.1 | No | Tekanan | Temp | DO rata2
22 | 2016-10-12 | 18:32 | 7.7 | mg/L | 27.1 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.7 | 7.8 | 0.1 |  | Bar |  | mg/L
23 | 2016-10-12 | 18:33 | 7.8 | mg/L | 27 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.6 | -0.2 | 1 | 1 | 28.2 | 7.4471
24 | 2016-10-12 | 18:34 | 7.6 | mg/L | 26.9 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 2 | 2 | 26.9 | 7.7706 | 0.043444
25 | 2016-10-12 | 18:35 | 7.8 | mg/L | 26.9 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 3 | 3 | 25.4 | 7.9235 | 0.019682
26 | 2016-10-12 | 18:36 | 7.8 | mg/L | 26.8 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 4 | 4 | 23.9 | 8.2333 | 0.039099
27 | 2016-10-12 | 18:37 | 7.9 | mg/L | 26.7 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
28 | 2016-10-12 | 18:38 | 7.9 | mg/L | 26.6 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
29 | 2016-10-12 | 18:39 | 7.9 | mg/L | 26.5 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.9 | 7.8 | -0.1
30 | 2016-10-12 | 18:40 | 7.8 | mg/L | 26.4 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.8 | 0
31 | 2016-10-12 | 18:41 | 7.8 | mg/L | 26.3 | DEGREE C | 2 | bar |  | 7.8 | 7.8 | 0
32 | 2016-10-12 | 18:42 | 7.8 | mg/L | 26.2 | DEGREE C | 3 | bar | 7.9235 | 7.8 | 7.7 | -0.1
33 | 2016-10-12 | 18:43 | 7.7 | mg/L | 26 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.7 | 8 | 0.3
34 | 2016-10-12 | 18:44 | 8 | mg/L | 26 | DEGREE C | 3 | bar |  | 8 | 7.8 | -0.2
35 | 2016-10-12 | 18:45 | 7.8 | mg/L | 25.8 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.8 | 7.9 | 0.1
36 | 2016-10-12 | 18:46 | 7.9 | mg/L | 25.7 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 8 | 0.1
37 | 2016-10-12 | 18:47 | 8 | mg/L | 25.6 | DEGREE C | 3 | bar |  | 8 | 7.9 | -0.1
38 | 2016-10-12 | 18:48 | 7.9 | mg/L | 25.5 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
39 | 2016-10-12 | 18:49 | 7.9 | mg/L | 25.4 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
40 | 2016-10-12 | 18:50 | 7.9 | mg/L | 25.3 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
41 | 2016-10-12 | 18:51 | 7.9 | mg/L | 25.2 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
42 | 2016-10-12 | 18:53 | 7.9 | mg/L | 25 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
43 | 2016-10-12 | 18:54 | 7.9 | mg/L | 24.9 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 7.9 | 0
44 | 2016-10-12 | 18:55 | 7.9 | mg/L | 24.8 | DEGREE C | 3 | bar |  | 7.9 | 8 | 0.1
45 | 2016-10-12 | 18:56 | 8 | mg/L | 24.7 | DEGREE C | 3 | bar |  | 8 | 8.1 | 0.1
46 | 2016-10-12 | 18:57 | 8.1 | mg/L | 24.6 | DEGREE C | 4 | bar | 8.2333 | 8.1 | 8 | -0.1
47 | 2016-10-12 | 18:58 | 8 | mg/L | 24.5 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8 | 8.1 | 0.1
48 | 2016-10-12 | 18:59 | 8.1 | mg/L | 24.4 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.1 | 8 | -0.1
49 | 2016-10-12 | 19:00 | 8 | mg/L | 24.3 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8 | 8.3 | 0.3
50 | 2016-10-12 | 19:01 | 8.3 | mg/L | 24.3 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.3 | 8.1 | -0.2
51 | 2016-10-12 | 19:02 | 8.1 | mg/L | 24.1 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.1 | 8.2 | 0.1
52 | 2016-10-12 | 19:03 | 8.2 | mg/L | 24 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.2 | 8.4 | 0.2
53 | 2016-10-12 | 19:04 | 8.4 | mg/L | 23.9 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.4 | 8.3 | -0.1
54 | 2016-10-12 | 19:05 | 8.3 | mg/L | 23.8 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.3 | 8.4 | 0.1
55 | 2016-10-12 | 19:06 | 8.4 | mg/L | 23.7 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.4 | 8.2 | -0.2
56 | 2016-10-12 | 19:07 | 8.2 | mg/L | 23.7 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.2 | 8.3 | 0.1
57 | 2016-10-12 | 19:08 | 8.3 | mg/L | 23.6 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.3 | 8.4 | 0.1
58 | 2016-10-12 | 19:09 | 8.4 | mg/L | 23.5 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.4 | 8.3 | -0.1
59 | 2016-10-12 | 19:10 | 8.3 | mg/L | 23.4 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.3 | 8.4 | 0.1
60 | 2016-10-12 | 19:11 | 8.4 | mg/L | 23.4 | DEGREE C | 4 | bar |  | 8.4 | 0
[10 empty] | 7 | 8.4
| DELTA |  | 1.0192
| C 20 SAT |  | 8.5617 | mg/L
| C20 |  | 8.4 | mg/L
| Kla |  | 12 | mg/h
| V |  | 20 | L
| SOTR |  | 2016 | mg/h | 2.016 | kg/h
| P |  | 0.746 | kW
| SAE |  | 2.7024
| Area |  | 0.0074613
| Gs |  | 27 | m3/h
| SOTE |  | 24.89%

## do tarum selected
LUTRON801 VER.120921
DO SOLUTION MEASUREMENT
No | date | time | chan 1 | unit 1 | chan 2 | unit 2 | Press | unit 3 | Rata2
0 | 2016-10-08 | 18:50 | 7.1 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar | 9.0647 | 0.3
1 | 2016-10-08 | 18:50 | 7.4 | mg/L | 28.5 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.2
2 | 2016-10-08 | 18:50 | 7.6 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.2
3 | 2016-10-08 | 18:50 | 7.8 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
4 | 2016-10-08 | 18:50 | 8.1 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
5 | 2016-10-08 | 18:50 | 8.4 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.2
6 | 2016-10-08 | 18:50 | 8.6 | mg/L | 28.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0
7 | 2016-10-08 | 18:50 | 8.6 | mg/L | 28.2 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
8 | 2016-10-08 | 18:50 | 8.9 | mg/L | 27.9 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.4
9 | 2016-10-08 | 18:50 | 9.3 | mg/L | 27.8 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
10 | 2016-10-08 | 18:50 | 9.6 | mg/L | 27.7 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.2
11 | 2016-10-08 | 18:50 | 9.8 | mg/L | 27.6 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
12 | 2016-10-08 | 18:50 | 10.1 | mg/L | 27.5 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.2
13 | 2016-10-08 | 18:50 | 10.3 | mg/L | 27.5 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.2
14 | 2016-10-08 | 18:50 | 10.5 | mg/L | 27.4 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
15 | 2016-10-08 | 18:46 | 10.8 | mg/L | 27.4 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.4
16 | 2016-10-08 | 18:47 | 11.2 | mg/L | 27.3 | DEGREE C | 1 | bar |  | 0.3
17 | 2016-10-08 | 18:48 | 11.5 | mg/L | 27.1 | DEGREE C | 2 | bar | 13.1471 | 0.1
18 | 2016-10-08 | 18:49 | 11.6 | mg/L | 26.9 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.5
19 | 2016-10-08 | 18:50 | 12.1 | mg/L | 26.8 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.3
20 | 2016-10-08 | 18:51 | 12.4 | mg/L | 26.7 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.1
21 | 2016-10-08 | 18:52 | 12.5 | mg/L | 26.6 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.3
22 | 2016-10-08 | 18:53 | 12.8 | mg/L | 26.5 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.4
23 | 2016-10-08 | 18:54 | 13.2 | mg/L | 26.4 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.3
24 | 2016-10-08 | 18:55 | 13.5 | mg/L | 26.3 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.1
25 | 2016-10-08 | 18:56 | 13.6 | mg/L | 26.2 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0
26 | 2016-10-08 | 18:57 | 13.6 | mg/L | 26.1 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0
27 | 2016-10-08 | 18:58 | 13.6 | mg/L | 26 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.1
28 | 2016-10-08 | 18:59 | 13.7 | mg/L | 25.9 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0
29 | 2016-10-08 | 19:00 | 13.7 | mg/L | 25.8 | DEGREE C | 2 | bar |  | -0.1
30 | 2016-10-08 | 19:01 | 13.6 | mg/L | 25.7 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0.4
31 | 2016-10-08 | 19:02 | 14 | mg/L | 25.6 | DEGREE C | 2 | bar |  | 0
32 | 2016-10-08 | 19:03 | 14 | mg/L | 25.5 | DEGREE C | 3 | bar | 14.2588 | 0.1
33 | 2016-10-08 | 19:04 | 14.1 | mg/L | 25.4 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0
34 | 2016-10-08 | 19:05 | 14.1 | mg/L | 25.3 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0
35 | 2016-10-08 | 19:06 | 14.1 | mg/L | 25.2 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0.1
36 | 2016-10-08 | 19:07 | 14.2 | mg/L | 25.1 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0
37 | 2016-10-08 | 19:08 | 14.2 | mg/L | 25 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0
38 | 2016-10-08 | 19:09 | 14.2 | mg/L | 24.9 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0 | No | Tekanan | Temp | DO rata2
39 | 2016-10-08 | 19:10 | 14.2 | mg/L | 24.8 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0.2 |  | Bar |  | mg/L
40 | 2016-10-08 | 19:11 | 14.4 | mg/L | 24.7 | DEGREE C | 3 | bar |  | -0.1 | 1 | 1 | 28 | 9.0647
41 | 2016-10-08 | 19:12 | 14.3 | mg/L | 24.6 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0 | 2 | 2 | 26.3 | 13.1471 | 0.45036
42 | 2016-10-08 | 19:13 | 14.3 | mg/L | 24.6 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0 | 3 | 3 | 24.8 | 14.2588 | 0.084564
43 | 2016-10-08 | 19:14 | 14.3 | mg/L | 24.5 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0.1 | 4 | 4 | 23.9 | 14.5133 | 0.017849
44 | 2016-10-08 | 19:15 | 14.4 | mg/L | 24.4 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0
45 | 2016-10-08 | 19:16 | 14.4 | mg/L | 24.4 | DEGREE C | 3 | bar |  | 0
46 | 2016-10-08 | 19:17 | 14.4 | mg/L | 24.3 | DEGREE C | 4 | bar | 14.5133 | 0
47 | 2016-10-08 | 19:18 | 14.4 | mg/L | 24.2 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0
48 | 2016-10-08 | 19:19 | 14.4 | mg/L | 24.2 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0 | 0.75
49 | 2016-10-08 | 19:20 | 14.4 | mg/L | 24.2 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0
50 | 2016-10-08 | 19:21 | 14.4 | mg/L | 24.1 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0.1
51 | 2016-10-08 | 19:22 | 14.5 | mg/L | 24 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0
52 | 2016-10-08 | 19:23 | 14.5 | mg/L | 23.9 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0
53 | 2016-10-08 | 19:24 | 14.5 | mg/L | 23.8 | DEGREE C | 4 | bar |  | -0.2
54 | 2016-10-08 | 19:25 | 14.3 | mg/L | 23.8 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0.2
55 | 2016-10-08 | 19:26 | 14.5 | mg/L | 24 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0
56 | 2016-10-08 | 19:27 | 14.5 | mg/L | 23.9 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0.1
57 | 2016-10-08 | 19:28 | 14.6 | mg/L | 23.8 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0.1
58 | 2016-10-08 | 19:29 | 14.7 | mg/L | 23.5 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0
59 | 2016-10-08 | 19:30 | 14.7 | mg/L | 23.5 | DEGREE C | 4 | bar |  | 0.2
60 | 2016-10-08 | 19:31 | 14.9 | mg/L | 23.3 | DEGREE C | 4 | bar |  | -14.9
| DELTA |  | 1.0192
| C 20 SAT |  | 15.1868 | mg/L
| C20 |  | 14.9 | mg/L
| Kla |  | 12 | mg/h
| V |  | 20 | L
| OTRf |  | 3576 | mg/h | 3.576 | kg/h
| P |  | 0.746 | kW
| Aef |  | 4.7936
| Area |  | 0.0074613
| Gs |  | 27 | m3/h
| OTEf |  | 44.15%

## Sheet1
diameter | Tekanan (bar)
| 1 | 2 | 3 | 4
0.2 mm | 1.66 | 1.96 | 2.5 | 2.94
0.4 mm | 2.76 | 3.8 | 4.74 | 5.42
0.6 mm | 8.12 | 9.34 | 10.28 | 11.34
|  | 1.04 | 0.94 | 0.68
|  | 0.37681 | 0.24737 | 0.14346